## DATA
Razdoblje od | Razdoblje do | Tip priključenog sustava | Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka | Težinska ogrjevna vrijednost [kWh/m3] | Težinska ogrjevna vrijednost [MJ/m3]
2020-08-01 | 2020-08-15 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1289 | Novi Marof | 9.6537 | 34.753
2020-08-01 | 2020-08-15 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1251 | Varaždin | 9.6475 | 34.731