## List1
Razdoblje od | Razdoblje do | Tip priključenog sustava | Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka | Težinska ogrjevna vrijednost [kWh/m3] | Težinska ogrjevna vrijednost [MJ/m3]
2020-05-01 | 2020-05-15 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1289 | Novi Marof | 9.7103 | 34.957
2020-05-01 | 2020-05-15 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1251 | Varaždin | 9.6938 | 34.898