## DATA
Razdoblje od | Razdoblje do | Tip priključenog sustava | Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [kWh/m3] | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [MJ/m3]
2023-01-16 06:00 | 2023-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1251 | Varaždin | 11.3294 | 40.786
2023-01-16 06:00 | 2023-01-31 06:00 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1289 | Novi Marof | 11.4027 | 41.05