## DATA
Razdoblje od | Razdoblje do | Tip priključenog sustava | Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [kWh/m3] | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [MJ/m3]
2024-07-16 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1251 | Varaždin | 10.9611 | 39.46
2024-07-16 06:00 | 2024-07-31 06:00 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1289 | Novi Marof | 10.9818 | 39.534