## DATA
Razdoblje od | Razdoblje do | Tip priključenog sustava | Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [kWh/m3] | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [MJ/m3]
2025-07-01 06:00 | 2025-07-15 06:00 | Distribucijski sustav | IVKOM-PLIN D.O.O. IVANEC | 874 | Cerje Tužno - 3 bar - Sela (IVKOM) | 11.1597 | 40.175
2025-07-01 06:00 | 2025-07-15 06:00 | Distribucijski sustav | IVKOM-PLIN D.O.O. IVANEC | 903 | Ivanec - 3 bar - Ivanec | 11.1606 | 40.178
2025-07-01 06:00 | 2025-07-15 06:00 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1289 | Novi Marof | 11.2436 | 40.477
2025-07-01 06:00 | 2025-07-15 06:00 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1251 | Varaždin | 11.1492 | 40.137
2025-07-01 06:00 | 2025-07-15 06:00 | Distribucijski sustav | ZELINA-PLIN D.O.O. SVETI IVAN ZELINA | 756 | Sv. Ivan Zelina - 3 bar - Zelina | 11.3583 | 40.89