## DATA
Razdoblje od | Razdoblje do | Tip priključenog sustava | Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [kWh/m3] | Gornja težinska ogrjevna vrijednost [MJ/m3]
2025-06-16 06:00 | 2025-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1289 | Novi Marof | 11.0171 | 39.662
2025-06-16 06:00 | 2025-06-30 06:00 | Distribucijski sustav | TERMOPLIN D.D. VARAŽDIN | 1251 | Varaždin | 11.0223 | 39.68